HIF1a Flox

Primers (dilute to 10 μM from 100 μM stock)

F (HIF1 #24): (5′-GCAGTTAAGAGCACTAGTTG-3′)

R (HIF1 #25): (5′-GGAGCTATCTCTCTAGACC-3′)

| Template (25μL per sample) |  | PCR Program: Anthony ->VHLHIF |
| --- | --- | --- |
| 5X GoTaq Buffer | 5 μL | Lid Control Mode: Constant at 100°C |
| 25 mM MgCl2 | 1.5 μL | 1. Incubate at 94°C for 02:00 |
| 10 μM Primer F | 1.25 μL | 2. Incubate at 94°C for 00:50 |
| 10 μM Primer R | 1.25 μL | 3. Incubate at 57°C for 00:50 |
| 40 mM dNTPs | 0.5 μL | 4. Incubate at 72°C for 01:00 |
| H2O | 12.45 μL | 5. Cycle to step 2 for 36 more times |
| 5 U/μL Taq | 0.3 μL | 6. Incubate at 25°C forever |
| DNA | 1.25 μL |  |

Example Gel

HIF2a Flox

Primers (dilute to 10 μM from 100 μM stock)

F (Hif2FJax): (5’-GAGAGCAGCTTCTCCTGGAA-3’)

R (Hif2RJax): (5’-TGTAGGCAAGGAAACCAAGG-3’)

| Template (25μL per sample) |  | PCR Program: Anthony-> HIF2AJAX |
| --- | --- | --- |
| 5X GoTaq Buffer | 5 μL | Lid Control Mode: Constant at 100°C |
| 25 mM MgCl2 | 2 μL | 1. Incubate at 94°C for 03:00 |
| 10 μM Primer F | 2 μL | 2. Incubate at 94°C for 00:30 |
| 10 μM Primer R | 2 μL | 3. Incubate at 59°C for 01:00 |
| 40 mM dNTPs | 0.5 μL | 4. Incubate at 72°C for 01:00 |
| H2O | 11.95 μL | 5. Cycle to step 2 for 30 more times |
| 5 U/μL Taq | 0.3 μL | 6. Incubate at 72°C for 02:00 |
| DNA | 1.25 μL | 7. Incubate at 15°C forever |

Example Gel

VHL Flox

Primers (dilute to 10 μM from 100 μM stock)

F (VHL – 1):

(5′-CTAGGCACCGAGCTTAGAGGTTTGCG-3′)

R (VHL – 2):

(5′-CTGACTTCCACTGATGCTTGTCACAG-3′)

| Template (25μL per sample) |  | PCR Program: Anthony -> VHLHIF |
| --- | --- | --- |
| 5X GoTaq Buffer | 5 μL | Lid Control Mode: Constant at 100°C |
| 25 mM MgCl2 | 1.5 μL | 1. Incubate at 94°C for 02:00 |
| 10 μM Primer F | 1.25 μL | 2. Incubate at 94°C for 00:50 |
| 10 μM Primer R | 1.25 μL | 3. Incubate at 57°C for 00:50 |
| 40 mM dNTPs | 0.5 μL | 4. Incubate at 72°C for 01:00 |
| H2O | 12.45 μL | 5. Cycle to step 2 for 36 more times |
| 5 U/μL Taq | 0.3 μL | 6. Incubate at 25°C forever |
| DNA | 1.25 μL |  |

Example Gel

dLck cre

Primers (dilute to 10 μM from 100 μM stock)

F (dlck Cre F): (5′-ATGGTGCCCAAGAAGAAGAG-3′)

R (dlck Cre R): (5′-CAGGTGCTGTTGGATGGTCT-3′)

| Template (25μL per sample) |  | PCR Program: Anthony: DLCKCRE |
| --- | --- | --- |
| 5X GoTaq Buffer | 5 μL | Lid Control Mode: Constant at 100°C |
| 25 mM MgCl2 | 3 μL | 1. Incubate at 94°C for 02:00 |
| 10 μM Primer F | 1.25 μL | 2. Incubate at 94°C for 00:15 |
| 10 μM Primer R | 1.25 μL | 3. Incubate at 60°C for 00:15 |
| 40 mM dNTPs | 0.5 μL | 4. Incubate at 72°C for 00:20 |
| H2O | 13.95 μL | 5. Cycle to step 2 for 34 more times |
| 5 U/μL Taq | 0.3 μL | 6. Incubate at 72°C for 07:00 |
| DNA | 1.25 μL |  |

Example Gel

CD4 cre

Primers (dilute to 10 μM from 100 μM stock)

*Note: PLZF primers used in place of cd4 cre primers*

Below are the PLZF primer sequences

F (PLZF Cre F): (5′-CGATGCAACGAGTGATGA-3′)

R (PLZF Cre R): (5′-ATCGCTCGACCAGTTTAGT-3′)

| Template (25μL per sample) |  | PCR Program: Anthony-> PLZF_ CRE |
| --- | --- | --- |
| 5X GoTaq Buffer | 5 μL | Lid Control Mode: Constant at 100°C |
| 25 mM MgCl2 | 3 μL | 1. Incubate at 94°C for 02:00 |
| 10 μM Primer F | 1.25 μL | 2. Incubate at 94°C for 00:50 |
| 10 μM Primer R | 1.25 μL | 3. Incubate at 57°C for 00:50 |
| 40 mM dNTPs | 0.5 μL | 4. Incubate at 72°C for 01:00 |
| H2O | 13.95 μL | 5. Cycle to step 2 for 36 more times |
| 5 U/μL Taq | 0.3 μL | 6. Incubate at 25°C forever |
| DNA | 1.25 μL | 7. Incubate at 94°C for 00:50 |

Example Gel